## 自主点検表
自主点検表兼確認表（指定・更新申請用）（介護予防）小規模多機能型居宅介護
事業所名 |  |  | 職名 | 事業所対応者 | 確認日 |  |  | 確認者
設備に関する基準
自主点検項目 |  |  |  |  | 自主 点検 | 確認 | 備 考
一 般 |  | 事業所の所在地に誤りはないか。 |  |  |  |  | 申請書の記載住所と現地に誤りがないこと。
居間、食堂、台所、宿泊室及び浴室が２階以上にある場合、エレベーター等の設置をしているか。
住居兼事務所の場合、入口・事業所等が明確に区分されているか。
|  | 段差の解消、スロープの設置など高齢者の利便性、安全に配慮した構造になっているか。 |  |  |  |  | 送迎車の降車地点からの動線について確認。
災害時非常時の避難経路及び体制の確保はされているか。 建物が建築基準法、消防法等に適合しているか。
耐火建築物であるか。（利用者の日常生活に充てられる居室等が２階以上及び地階に設けられていない場合は、準耐火建築物で可）
廊下、居間、便所その他必要な場所に常夜灯を設けているか。
階段の傾斜は緩やかになっているか。
廊下及び階段には、手すりを設けているか。
定員 |  | 登録定員は、29人以下となっているか。
通いサービスの利用定員は、登録定員の２分の１から15人まで（登録定員が26人又は27人の場合は16人まで、28人の場合は17人まで、29人の場合は18人まで）の範囲となっているか。
宿泊サービスの利用定員は、通いサービスの利用定員の３分の１から９人までの範囲内となっているか。
居間・食堂 |  | 機能を十分に発揮しうる適当な広さが確保されているか。 |  |  |  |  | 通いサービスの利用定員が15人を超えて定められている場合は、一人当たり３㎡以上となっているか。
居間及び食堂は同一の室内であっても、それぞれの機能が独立しているか。
利用者及び介護従業者が一堂に会するのに充分な広さが確保されているか。
宿泊室 |  | １の居室の定員は、1人となっているか。
|  | １の居室の床面積（内法）は、7.43㎡以上となっているか。 |  |  |  |  | 洗面・収納設備を含み、トイレは除く。
個室以外の宿泊室の場合、その構造は利用者のプライバシーが確保されているか。
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について考慮された構造になっているか。
事務室 |  | 記録保管庫、事務机等の必要な備品を備えているか。
他の事業所の事務室と共用する場合、事務スペースは明確に分けられているか。
適当な広さはあるか。
設備に関する基準
自主点検項目 |  |  |  |  | 自主 点検 | 確認 | 備 考
洗面設備 トイレ |  | 要介護者、車いす使用者が使用するのに適しているか。
定員に応じた適当数が設置されているか。
|  | ブザー、呼び鈴等の通報装置が設置されているか。 |  |  |  |  | 設置されていることが望ましい。
浴 室 |  | 要介護者等が使用するのに適したものになっているか。 |  |  |  |  | 手すりを設置しているか。
廊 下 |  | 廊下幅は適切な広さとなっているか。
台 所 |  | 衛生面で問題ないか。 |  |  |  |  | 事前に保健所に相談を行っていること。
食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備は設けられているか。
その他 |  | 建物の使用権原を有することの分かる書類（賃貸借契約書等の原本）を備えているか。
消火設備その他の、非常災害に際して必要な設備を備えているか。
人員に関する基準・運営に関する基準、その他
自主点検項目 |  |  |  |  | 自主 点検 | 確認 | 備 考
従業者の雇用関係書類（原本）、資格関係書類は整備されているか。
開設者、管理者、計画作成担当者は、それぞれ必要な研修を修了しているか。
介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じているか。
運営規程の概要、従業者の勤務体制等を見やすい場所に掲示又は掲示の準備をしているか。
業務継続計画を策定し、必要な措置を講じているか。また、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか
感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備し、対策を検討する委員会をおおむね６月に１回開催しているか。また、事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修会及び訓練を定期的に実施しているか。
虐待の防止のための指針を整備し、対策を検討する委員会を定期的に開催しているか。また、事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修会を定期的に実施しているか。
身体的拘束等の適正化について必要な措置を講じているか。
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置しているか。 | [6 empty] | 令和９年３月31日まで経過措置あり。
従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。（ハラスメント対策） 方針等の明確化及び周知・啓発、相談窓口の設置等
電気、水道等の公共料金の契約はされているか。
重要事項説明書、契約書、個人情報使用同意書、苦情処理や事故発生時の対応関係書類（記録簿、マニュアル）等は整備されているか。
※自主点検欄は必ず事業者（管理者）が自主点検の上、チェックしてください。
※確認欄は、町が聞き取りや現地確認によりチェックします。

## 他法令確認表
他 法 令 確 認 表
※新規申請の場合のみ記載してください。
要 確 認 事 項 |  | 確 認 内 容（協議、確認状況を申請者において記入のこと）
建物が建築基準法、都市計画法、消防法等に適合しているか。
1 | 建築担当課等との協議状況 | 申請者（確認した者） |  |  |  | （TEL）
| ・新築等の場合～自己所有、賃貸を問わず建築基準法に基づいく建築確認及び検査済証の交付を受けたものであること | 協議日時 | 年 | 月 | 日
|  | 担当部署等 |  |  |  | （TEL）
確認内容
・改築等の場合～建築基準法の手引き（用途変更等）を確認し、手続きが必要な場合、完了したものであること
2 | 消防担当課との協議状況 | 申請者（確認した者） |  |  |  | （TEL）
| ・新築・改修等される建物について、消防署と消防設備・避難設備等について、協議調整したものであること | 協議日時 | 年 | 月 | 日
|  | 担当部署等 |  |  |  | （TEL）
確認内容
・消防法の手続を確認し、手続きが必要な場合、手続きを完了したものであること
3 | その他の関係法令 | 申請者（確認した者） |  |  |  | （TEL）
|  | 協議日時 | 年 | 月 | 日
|  | 担当部署等 |  |  |  | （TEL）
確認内容
※上記担当部署との協議に使用した建築図面は、申請内容と同一であること。