## 自主点検表 特養（ユニット型）
自主点検表兼確認表（申請・更新申請用）
地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型）
事業所名 |  |  | 職名 | 事業所対応者 | 確認日 |  |  | 確認者
設備に関する基準
自主点検項目 |  |  |  |  | 自主 点検 | 確認 | 備 考
一 般 |  | 事業所の所在地に誤りはないか。 |  |  | □ | □ | 申請書の記載住所と現地に誤りがないこと。
|  | 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が２階以上にある場合、１以上の傾斜路若しくはエレベーターの設置をしているか。 |  |  | □ | □
|  | 段差の解消、スロープの設置など高齢者の利便性、安全に配慮した構造になっているか。 |  |  | □ | □
|  | 建物が建築基準法、消防法に適合しているか。 |  |  | □ | □
|  | 耐火建築物であるか。（利用者の日常生活に充てられる場所が２階以上及び地階に設けられていない場合は準耐火建築物で可） |  |  | □ | □
|  | 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けているか。 |  |  | □ | □
|  | 階段の傾斜は緩やかになっているか。 |  |  | □ | □
|  | 廊下及び階段には、手すりを設けているか。 |  |  | □ | □
ユニット | 全 般 | １のユニットの利用定員は、原則としておおむね10人以下となっているか。（15人を超えないものとする。） |  |  | □ | □
|  | 居室は、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられているか。 |  |  | □ | □
| 居 室 | １の居室の定員は、1人となっているか。 |  |  | □ | □ | 利用者への介護老人福祉施設サービス提供上必要と認められている場合は２人とすることができる。
|  | 床面積（内法）は、利用者１人当たり10.65㎡以上となっているか。 |  |  | □ | □ | 床面積には、洗面・収納設備を含み、トイレは除く。
|  | 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について考慮された構造になっているか。 |  |  | □ | □
設備に関する基準
自主点検項目 |  |  |  |  | 自主 点検 | 確認 | 備 考
ユニット | 共同生活室 | １の共同生活室の床面積は、２㎡にユニットの利用定員を乗じて得た面積以上となっているか。 |  |  | □ | □
|  | いずれかのユニットに属し、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有しているか。 |  |  | □ | □ | ・他のユニットの利用者が当該共同生活室を通過することがなく、事業所内の他の場所に移動できること。 ・当該ユニットの利用者全員と介護従事者が一度に食事、談話等ができるテーブル、イス等の備品を備えた上で、共同生活室内を車いすが支障なく通行できる形状が確保されていること。また、利用者が、心身状況に応じて家事を行う観点から、簡易な流し、調理設備を設けることが望ましい。
事務室 |  | 記録保管庫、事務机等の必要な備品を備えているか。 |  |  | □ | □
|  | 他の事業所の事務室と共用する場合、事務スペースは明確に分けられているか。 |  |  | □ | □
|  | 適当な広さはあるか。 |  |  | □ | □
洗面設備 トイレ |  | 要介護者、車いす使用者が使用するのに適しているか。 |  |  | □ | □
|  | 居室ごと又は共同生活室ごとに適当数が設置されているか。 |  |  | □ | □ | 1か所に集中して設けず、2か所以上の分散が望ましい。
|  | ブザー、呼び鈴等の通報装置が設置されているか。 |  |  | □ | □ | 設置されていることが望ましい。
設備に関する基準
自主点検項目 |  |  |  |  | 自主 点検 | 確認 | 備 考
浴 室 |  | 要介護者等が使用するのに適したものになっているか。 |  |  | □ | □ | 居室のある階ごとに設けることが望ましい。
調理室 |  | 事前に保健所に相談を行っているか。 |  |  | □ | □
|  | 食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備は設けられているか。 |  |  | □ | □
汚物処理室 |  | 他の設備と区別された一定のスペースを有しているか。 |  |  | □ | □
その他の 必要な設備 |  | 医務室は設けられているか。 |  |  | □ | □ | 医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすること。
|  | 洗濯室又は洗濯場 |  |  | □ | □
|  | 介護材料室 |  |  | □ | □
廊 下 |  | 廊下幅は片廊下で1.5ｍ以上、中廊下1.8ｍ以上となっているか。 |  |  | □ | □
その他 |  | 建物の使用権原を有することの分かる書類（賃貸借契約書等の原本）を備えているか。 |  |  | □ | □
|  | 消火設備その他の、非常災害に際して必要な設備を備えているか。 |  |  | □ | □
人員に関する基準・運営に関する基準、その他
自主点検項目 |  |  |  |  | 自主 点検 | 確認 | 備 考
従業者の雇用関係書類（原本）、資格関係書類は整備されているか。 |  |  |  |  | □ | □
運営規程の概要、従業者の勤務体制等を見やすい場所に掲示又は掲示の準備をしているか。 |  |  |  |  | □ | □
介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じているか。
業務継続計画を策定し、必要な措置を講じているか。また、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか
感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備し、対策を検討する委員会をおおむね６月に１回開催しているか。また、事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修会及び訓練を定期的に実施しているか。
虐待の防止のための指針を整備し、対策を検討する委員会を定期的に開催しているか。また、事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修会を定期的に実施しているか。
従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。（ハラスメント対策） 方針等の明確化及び周知・啓発、相談窓口の設置等
電気、水道等の公共料金の契約はされているか。 |  |  |  |  | □ | □
重要事項説明書、契約書、個人情報使用同意書、苦情処理や事故発生時の対応関係書類（記録簿、マニュアル）等は整備されているか。 |  |  |  |  | □ | □
※自主点検欄は必ず事業者（管理者）が自主点検の上、チェックしてください。
※確認欄は、町が聞き取りや現地確認によりチェックします。

## 他法令確認表 特養（ユニット型）
他 法 令 確 認 表
※新規申請の場合のみ記載してください。
要 確 認 事 項 |  | 確 認 内 容（協議、確認状況を申請者において記入のこと）
建物が建築基準法、都市計画法、消防法等に適合しているか。
1 | 建築担当課等との協議状況 | 申請者（確認した者） |  |  |  | （TEL）
| ・新築等の場合～自己所有、賃貸を問わず建築基準法に基づいく建築確認及び検査済証の交付を受けたものであること | 協議日時 | 年 | 月 | 日
|  | 担当部署等 |  |  |  | （TEL）
確認内容
・改築等の場合～建築基準法の手引き（用途変更等）を確認し、手続きが必要な場合、完了したものであること
2 | 消防担当課との協議状況 | 申請者（確認した者） |  |  |  | （TEL）
| ・新築・改修等される建物について、消防署と消防設備・避難設備等について、協議調整したものであること | 協議日時 | 年 | 月 | 日
|  | 担当部署等 |  |  |  | （TEL）
確認内容
・消防法の手続を確認し、手続きが必要な場合、手続きを完了したものであること
3 | その他の関係法令 | 申請者（確認した者） |  |  |  | （TEL）
|  | 協議日時 | 年 | 月 | 日
|  | 担当部署等 |  |  |  | （TEL）
確認内容
※上記担当部署との協議に使用した建築図面は、申請内容と同一であること。

## 自主点検表 特養 (従来型)
自主点検表兼確認表（指定・更新申請用）
地域密着型介護老人福祉施設（従来型）
事業所名 |  |  | 職名 | 事業所対応者 |  | 確認日 |  |  |  | 確認者
設備に関する基準
自主点検項目 | [5 empty] | 自主 点検 | 確認 | 備 考
一 般 |  | 事業所の所在地に誤りはないか。 | [5 empty] | 申請書の記載住所と現地に誤りがないこと。
居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が２階以上にある場合、１以上の傾斜路若しくはエレベーターの設置をしているか。
段差の解消、スロープの設置など高齢者の利便性、安全に配慮した構造になっているか。
建物が建築基準法、消防法に適合しているか。
耐火建築物であるか。（利用者の日常生活に充てられる場所が２階以上及び地階に設けられていない場合は準耐火建築物で可）
廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けているか。
階段の傾斜は緩やかになっているか。
廊下及び階段には、手すりを設けているか。
居 室 |  | １の居室の定員は、４人以下となっているか。
|  | 床面積（内法）は、利用者１人当たり10.65㎡以上となっているか。 | [5 empty] | 床面積には、洗面・収納設備を含み、トイレは除く。
ブザー又はこれに代わる設備を設けているか。
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について考慮された構造になっているか。
地階に設けていないこと。
寝台又はこれに代わる設備を備えているか。
入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えているか。
食 堂 機能訓練室 |  | 合計した面積（内法）が、３㎡に定員を乗じて得た面積以上であるか。
必要な備品を備えているか。
事務室 |  | 記録保管庫、事務机等の必要な備品を備えているか。
他の事業所の事務室と共用する場合、事務スペースは明確に分けられているか。
適当な広さはあるか。
設備に関する基準
自主点検項目 | [5 empty] | 自主 点検 | 確認 | 備 考
洗面設備 トイレ |  | 要介護者、車いす使用者が使用するのに適しているか。
定員に応じた適当数が設置されているか。
|  | ブザー、呼び鈴等の通報装置が設置されているか。 | [5 empty] | 設置されていることが望ましい。
居室のある階ごとに設けているか。
浴 室 |  | 要介護者等が使用するのに適したものになっているか。 | [5 empty] | 居室のある階ごとに設けることが望ましい。
調理室 |  | 事前に保健所に相談を行っているか。
食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備は設けられているか。
汚物処理室 |  | 他の設備と区別された一定のスペースを有しているか。
その他の 必要な設備 |  | 静養室を設けているか。
|  | 医務室 | [5 empty] | 医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすること。
面談室
|  | 介護職員室 | [5 empty] | 居室のある階ごとに設けること。
看護職員室
洗濯室又は洗濯場
介護材料室
設備に関する基準
自主点検項目 | [5 empty] | 自主 点検 | 確認 | 備 考
廊 下 |  | 廊下幅は片廊下で1.5ｍ以上、中廊下1.8ｍ以上となっているか。
その他 |  | 建物の使用権原を有することの分かる書類（賃貸借契約書等の原本）を備えているか。
人員に関する基準・運営に関する基準、その他
自主点検項目 | [5 empty] | 自主 点検 | 確認 | 備 考
従業者の雇用関係書類（原本）、資格関係書類は整備されているか。
運営規程の概要、従業者の勤務体制等を見やすい場所に掲示又は掲示の準備をしているか。
介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じているか。
業務継続計画を策定し、必要な措置を講じているか。また、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。
感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備し、対策を検討する委員会をおおむね６月に１回開催しているか。また、事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修会及び訓練を定期的に実施しているか。
虐待の防止のための指針を整備し、対策を検討する委員会を定期的に開催しているか。また、事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修会を定期的に実施しているか。
従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。（ハラスメント対策） 方針等の明確化及び周知・啓発、相談窓口の設置等
電気、水道等の公共料金の契約はされているか。
重要事項説明書、契約書、個人情報使用同意書、苦情処理や事故発生時の対応関係書類（記録簿、マニュアル）等は整備されているか。
※自主点検欄は必ず事業者（管理者）が自主点検の上、チェックしてください。
※確認欄は、町が聞き取りや現地確認によりチェックします。
他 法 令 確 認 表
※新規申請の場合のみ記載してください。
要 確 認 事 項 |  |  | 確 認 内 容（協議、確認状況を申請者において記入のこと）
建物が建築基準法、都市計画法、消防法等に適合しているか。
1 | 建築担当課等との協議状況 |  | 申請者（確認した者） | [5 empty] | （TEL）
| ・新築等の場合～自己所有、賃貸を問わず建築基準法に基づいく建築確認及び検査済証の交付を受けたものであること |  | 協議日時 |  | 年 | 月 |  | 日
|  |  | 担当部署等 | [5 empty] | （TEL）
確認内容
・改築等の場合～建築基準法の手引き（用途変更等）を確認し、手続きが必要な場合、完了したものであること
2 | 消防担当課との協議状況 |  | 申請者（確認した者） | [5 empty] | （TEL）
| ・新築・改修等される建物について、消防署と消防設備・避難設備等について、協議調整したものであること |  | 協議日時 |  | 年 | 月 |  | 日
|  |  | 担当部署等 | [5 empty] | （TEL）
確認内容
・消防法の手続を確認し、手続きが必要な場合、手続きを完了したものであること
3 | その他の関係法令 |  | 申請者（確認した者） | [5 empty] | （TEL）
|  |  | 協議日時 |  | 年 | 月 |  | 日
|  |  | 担当部署等 | [5 empty] | （TEL）
確認内容
※上記担当部署との協議に使用した建築図面は、申請内容と同一であること。